Ügyiratszám: 17895-4/2017/MAV

A j á n l a t t é t e l i   f e l h í v á s

1./ Az ajánlatkérő neve:

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság

Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Kapcsolattartási pontok:

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság

Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda

Kapcsolattartó: Csótó Emese

Telefon: +36-30/624-9351

Fax: +36-1/511-7526

Email: csoto.emese@mav.hu

2./	Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya: „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása”

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területe

Részletes helyszínek a műszaki leírásban

2.3. Szerződéses feltételek meghatározása:

2.3.1. Szerződés tárgy és típusa: Vállalkozási keretszerződés: Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása

2.3.2. Szerződés teljesítésének határideje:

A munkák teljesítési véghatárideje: Egyedi megrendeléseken feltüntetve

Keretszerződés a mindkét Fél általi aláírás napjától 2019. december 31-ig – vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos

3./	Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

2017. június 8.  10:00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni ”Ajánlat Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása” megjelöléssel.

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart/nem tart.

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe:

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság

Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. (III. em. 371-es iroda – Csótó Emese)

3.3. Többváltozatú ajánlat nem tehető

4./	Az elbírálás szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (A két tétel összeadásával)

# 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

## Alkalmassági feltételek

5.1.Referencia:

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a munkavégzéshez szükséges gépi felszereléssel:

M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a Beszerzési Hírlevélben és a MÁV csoport honlapján való meghirdetéstől visszafelé számított  3 évben összesen legalább nettó 6.000.000,- (azaz hat millió) forint értékű, a beszerzés tárgya szerinti , vasúti területen  végzett aggregátorok karbantartási, vagy javítási tevékenységre vonatkozó referenciával.

5.2. Szakember:

## M.2./Az Ajánlattevőnek a munkavégzéshez rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:

## -	min. 1 fő gépészmérnök, aki rendelkezik 5 év gyakorlattal az aggregátorok és berendezéseinek szerelésében, javításában és vizsgálatában,

## -	min. 1 fő olyan villamossági szerelő (technikus vagy műszerész) szakember, aki rendelkezik 5 év gyakorlattal az aggregátorok villamos berendezéseinek szerelésében, javításában és vizsgálatában,

## -	min 1 fő olyan autószerelő vagy gépész végzettségű szakember, aki rendelkezik 5 éves gyakorlattal a dízel és benzin üzemű robbanómotor szerelésében, javításában és vizsgálatában,

## -	min. 1 fő olyan technikus vagy lakatos végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 5 éves gyakorlattal szerelésben, üzembe helyezésben és vizsgálatban.

## 5.3. A szakmai alkalmasság igazolásának módja

Eszköz:

M.3./Az Ajánlattevőnek a munkavégzéshez rendelkeznie kell:

- min. 2 szerviz gépjárművel

5.3. a) Referencia: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5.1. pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (7. sz. melléklet 1. számú dokumentum).

5.3. b) Szakember: ajánlattevő csatolja ajánlatához az alkalmassági feltételként előírt szakemberek önéletrajzát. Az önéletrajzból megállapíthatónak kell lennie az 5.2. pontban meghatározott tapasztalat, jogosultság megléte. (7. sz. melléklet 2. számú dokumentum)

5.3. c) Eszköz: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az M.3. pontban szereplő szempontnak megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki felszereltségének bemutatását . (7. sz. melléklet 3. számú dokumentum)

5.4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (7. sz. melléklet 4. számú dokumentum).

6./ Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő és alvállalkozó, aki:

  - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

  - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

  - a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

  - három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

  - korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában (4. sz. melléklet)

7./	Elektronikus aukció

7.1.  Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi. Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra.

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus aukciót az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

| Cégnév: | Electool Hungary Kft. |
| --- | --- |
| Iroda: | 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-711910 |
| E-mail: | info@electool.com |
| Telefonszám (Helpdesk): | +36-1-8-555-999 |
| Faxszám: | +36-1-239-98-96 |

Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat.

Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg.

Az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az Ajánlattevő feltölti az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati részszempont tekintetében az értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.

Az Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe regisztrálni, illetve a részszempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe.

Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok:

Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az ajánlatok sorrendjét módosítja/ érvényes – árlejtés szabályainak is megfelelő – ajánlat érkezik, az aukció időtartama 5 perccel meghosszabbodik. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelőző 2 percben érkezik az ajánlatok sorrendjét megváltoztató módosítás (licit).

Az eljárás során csak kerek egész számmal adható ajánlat.

A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az Ajánlattevőkkel az Ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését valamint információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel továbbá ajánlattevők számával kapcsolatban.

Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel az adott részajánlatra nézve holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja be.

Az Ajánlattevő az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet.

A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz.

Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html

Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, MozillaFirefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók

Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően ajánlati kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.

Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról.

Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.

Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

7.2. 	Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy elektronikus árlejtés helyett tárgyalást folytasson le, továbbá abban az esetben, ha az eljárás során egy ajánlattevő tesz ajánlatot, vagy egy ajánlattevő nyújt be érvényes ajánlatot, ajánlatkérő –ilyen döntése esetén – árlejtés helyett az érvényes ajánlatot tevővel ártárgyalást folytat(hat).

A tárgyalás menete:

Ajánlatkérő tervezetten egy (vagy több) fordulóban tart tárgyalást az ajánlati árról. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. A tárgyalás során az ajánlattevő lezárt borítékban nyújtja át az ajánlatát, amelyet ajánlatkérő felbont, és kihirdet. Az ajánlatot tartalmazó felolvasólap a tárgyalási jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

8.1.	Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti, papír alapú és 1 digitális) egy db zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása” megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

8.2.	Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, a bontott anyagok lerakóhelyre történő elszállítását, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

8.3.	Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

8.4.	Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

8.5.	Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja (2. sz. melléklet)

8.6.	Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (3. sz. melléklet).

8.7.	 Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 8. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe.

8.8.	Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.

8.9.	Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (6. sz. melléklet)

9./	Egyéb információk:

9.1. 	Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

9.2. 	Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.

9.3. 	Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

9.4. 		Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5.	Főbb szerződéses feltételek

A műszaki tartalom szerinti féléves feladatokon (meghatározott felülvizsgálatok és karbantartás) felül jelen keretszerződés jellegéből adódóan Megrendelőnek nincs megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű szolgáltatás megrendelésére.

99.5.1. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

9.5.2. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

9.5.3. Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 18 hónapos jótállást vállal. A jótállás időtartama az egyes Eseti megrendelések sikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyvében meghatározott dátumtól számítva kezdődik.

Késedelmi kötbér:

A Keretszerződésben és az Eseti Megrendelésekben foglalt, kötbérkötelesként meghatározott teljesítési határidőkhöz  képest késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó – a felelősségi körébe tartozó ok esetén-- minden, késedelemmel megkezdett nap után:

-	javítási munkák esetében a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés ellenértékét képező nettóvállalkozási díj 0,5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb az Eseti Megrendelés ellenértékét képező nettó vállalkozási díj 20%-ával megegyező mértékű;

-	a felülvizsgálati és karbantartási feladatok esetében a 2. sz. melléklet szerinti féléves karbantartási díj 5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a féléves karbantartási díj 15.%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára.

Amennyiben a Vállalkozóval szemben összességében érvényesített késedelmi kötbér javítási munkák esetében az egyes eseti megrendeléseket illetően a nettó vállalkozási díj 20%-át, a felülvizsgálati és karban tartási munkák esetében a féléves karbantartási díj 20 %-át eléri, Megrendelő jogosult a jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.

Hibás teljesítési kötbér:

Hibás teljesítésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – ha Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból megállapítottan minőségileg vagy mennyiségileg a Megrendelő jelen szerződésben vagy az eseti megrendelésekben jelzett igényétől eltérő szolgáltatást nyújt, vagy Vállalkozó teljesítése nem felel meg a jelen keretszerződésben és annak Mellékleteiben vagy az Eseti megrendelésekben foglalt előírásoknak.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő

-	javítási munkák esetén a szerződésszegéssel érintett  eseti megrendelés ellenértékét képező nettó vállalkozási díj 15%-ával megegyező;

-	felülvizsgálati és karbantartási munkák esetén a 2. sz. mellékletben meghatározott féléves karbantartási díj 15.%-ának megfelelő mértékű kötbért számít fel.

Amennyiben azonban a megrendelő kijavítást kér, a kijavításra meghatározott határidőre késedelmi kötbér illeti meg. Amennyiben Vállalkozó a hibátlan teljesítést, kicserélést a Felek által erre megszabott határidőn belül nem teljesíti, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult

Meghiúsulási kötbér:

A Keretszerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulásának minősül, ha:

- a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja a Vállalkozó szerződésszegése miatt

- Vállalkozó a teljesítést megtagadja

- egyéb, a jelen Keretszerződés szerint meghiúsulásnak minősített ok következik be.

A Keretszerződés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a Keretszerződés nettó keretösszege 10 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

Az Eseti Megrendelés Vállalkozónak felróható meghiúsulásának minősül, ha:

- Vállalkozó a teljesítést az Eseti megrendelésben előírt határidőhöz képest 48 órán belül nem kezdi meg

- Vállalkozó a teljesítést megtagadja.

Az Eseti Megrendelés meghiúsulása esetén a Vállalkozó az érintett Eset megrendelés nettó ellenértékének 10 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 napon belül teljesíteni.

9.6. 	Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

Az ajánlatkérő felhívja  az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites)

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen:

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne

Jelen ajánlattételi felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem megfelelt” minősítést kapott.

Budapest, 2017.

………………….…………

dr. Kovács Krisztián				   Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság

irodavezető

Mellékletek:

- Műszaki leírás

- Ajánlattevői nyilatkozat minta

- Ajánlattételi lap minta

- Nyilatkozat kizáró okokról

- Ellenőrző lista

- Teljességi nyilatkozat

- Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai

- sz. melléklet

Műszaki leírás

A szerződés tárgyát képező karbantartási munkák elvégzésének alapját, a mellékletben szereplő „Karbantartás műszaki tartalma” táblázat képezi. A táblázatban feltüntetett alkatrész cserék az időszakos karbantartási díj részét képezik.

Felmerülő feladat: berendezések évente kétszeri felülvizsgálata, időszakos karbantartása, illetőleg felmerülő meghibásodások javítása, részvétel a felmerülő hibák elhárításában.

A karbantartás során feltárt, de nem a karbantartást képező egyéb hibák és az üzemeltetés alatt keletkező meghibásodások javítási munkáira a Vállalkozó külön-külön tételes árajánlatot köteles adni, aminek tartalmaznia kell a javításhoz szükséges munkaórát és az anyagköltséget. A Megrendelő az árajánlat alapján mérlegelhet, és fenntartja a jogot, hogy, annak gazdaságtalansága esetén a javítási munkát ne rendelje meg Vállalkozótól.  A megrendelő a javítási munkára vonatkozó  árajánlat elfogadása esetén az adott munkát eseti megrendeléssel rendeli meg (lehívás) a 4.1. pont szerinti keretösszeg terhére.

Az aggregátorok, kiegészítő technológiai berendezés használhatatlanságát okozó meghibásodás esetén a Vállalkozónak 24 órás telefonügyeletet kell biztosítania.

A bejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítást meg kell kezdenie és 72 órán belül el kell hárítani, valamint az üzemeltetőnek át kell adnia használatra.

Ha a hibát 72 órán belül nem lehet elhárítani, a vállalkozó köteles megfelelő teljesítményű tartalék berendezést biztosítani, a saját költségén.

Telepítési helyek:

| Sor- szám | Aggregát típusa | Beépítési helyszín | Vezérlő automatika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NS60 | Eperjeske rendező pályaudvar | beépített jelfogós vezérlés |
| 2. | SDA-50 | Eperjeske átrakó pályaudvar | DETA IC 80 |
| 3. | NS40 | Kisvárda állomás | beépített jelfogós vezérlés, Hálózat/ Dízel átkapcsoló szekrény |
| 4. | SDA-75 | Fényeslitke személy pu. | Teksan: TJ507 programozható hálózati vezérlő egység |
| 5. | SF-4A | Komoró állomás | beépített jelfogós vezérlés |
| 6. | SF-4A | Fényeslitke - Déli rendező pu. | beépített jelfogós vezérlés, Hálózat/ Dízel átkapcsoló szekrény |
| 7. | SDMO NS75 | Nyíregyháza állomás | beépített jelfogós vezérlés |
| 8. | DS 20J mobil | Nyíregyháza állomás | nincs |
| 9. | OTM 20 | Debrecen állomás | nincs |
| 10. | SDA-50A | Kaba állomás | DETA IC 74 |
| 11. | SDA-33A | Hajdúszoboszló állomás | DETA IC 72 |
| 12. | SDA-115A | Debrecen állomás | LOVATO: 31 RGAM 24 generátor vezérlő egység, SDMO TSI automatikus átkapcsolás vezérlő |
| 13. | SF-4 | Apafa állomás | nincs |
| 14. | SF-4 | Hajdúhadház állomás | nincs |
| 15. | SF-4 | Újfehértó állomás | nincs |
| 15. | SF-4 | Császárszállás állomás | nincs |

Karbantartás műszaki tartalma

|  |  | Napi, heti, havi ellenőrzés az ajánlatkérő feladata, az ajánlattevő által betanított dolgozóval. Félévente és évente a felülvizsgálatot az ajánlattevő végzi. | NAPONTA | HETENTE | HAVONTA | FÉLÉVENTE | ÉVENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR |  |
| OLAJ | Ellenőrzés | Szivárgás | x | x | x | x | x |
|  |  | Hőntartás |  |  |  | x | x |
|  |  | Olajszint motorban | x | x | x | x | x |
|  |  | Olajszint adagolóban |  |  |  | x | x |
|  | Csere | Szűrők:főáramkörben |  |  |  | x | x |
|  |  | Szűrők: mellék áramkörben |  |  |  | x | x |
|  |  | Motorolaj |  |  |  | x | x |
|  |  | Adagoló olaj |  |  |  |  | x |
| HŰTŐVÍZ | Ellenőrzés | Szivárgás | x | x | x | x | x |
|  |  | Hűtő dugulás |  |  |  |  | x |
|  |  | Hőntartás |  |  |  | x | x |
|  |  | Gumitömlők |  |  |  | x | x |
|  |  | Golyóscsapok |  |  |  | x | x |
|  |  | Bilincsek |  |  |  | x | x |
|  |  | Hűtővízszint |  | x | x | x | x |
|  |  | Fagyálló kocentráció |  |  |  | x | x |
|  |  | Ékszíj-feszesség |  |  |  | x | x |
|  |  | Vízszivattyú |  |  |  | x | x |
|  |  | Ékszíjtárcsák |  |  |  | x | x |
|  |  | Motorblokk fagydugók |  |  |  | x | x |
|  |  | Hűtővízszűrő |  |  |  | x | x |
|  | Csere | Hűtővíz |  |  |  |  | x |
|  | Tisztítás | Hűtő |  |  |  |  | x |
| LEVEGŐ | Ellenőrzés | Fals-levegő befújás |  |  |  |  | x |
|  |  | Szűrő eltömődöttség |  |  | x | x | x |
|  |  | Fedelek, csatlakozók |  |  |  | x | x |
|  |  | Forgattyúsház szellőzés |  |  |  | x | x |
|  | Tisztítás | Szűrőt |  |  |  | x | x |
|  | Cserélni | Szűrőt szükség esetén |  |  |  |  | x |
| Üzemanyag | Ellenőrizni | Szivárgás | x | x | x | x | x |
|  |  | Csatlakozók, csővezetékek |  | x | x | x | x |
|  |  | Golyóscsapok |  |  | x | x | x |
|  | Leengedni | Iszapot a tankból |  |  |  |  | x |
|  | Csere | Üzemanyagszűrő |  |  |  | x | x |
|  | Tisztítás | Szellőzőgomba |  |  |  |  | x |
|  |  | Üzemanyagtartály |  |  |  |  | x |
|  | Beállítás | Szelephézag |  |  |  | x | x |
|  |  | Adagolószivattyú |  |  |  |  | x |
|  |  | Ciklusadagoló |  |  |  |  | x |
|  |  | Előtöltési szög |  |  |  |  | x |
|  |  | Porlasztó |  |  |  |  | x |
| Kipufogó | Ellenőrzés | Tömítések, szivárgás |  |  | x | x | x |
|  |  | Csavarok, anyák lazulása |  |  |  | x | x |
|  | Tisztítás | Kondenzvíz |  |  |  |  | x |
|  | Ellenőrzés | Csapágyjáték |  |  |  |  | x |
|  | Utánhúzás | Csavarok, anyák |  |  |  |  | x |
| Motor elemek | Ellenőrzés | Vibráció |  |  |  | x | x |
|  |  | Torziós csillapító |  |  |  | x | x |
|  |  | Főtengely-axiális holtjáték |  |  |  |  | x |
|  |  | Csavarok, anyák lazulása |  |  |  | x | x |
| Elektromos részek | Ellenőrzés | Vezetékek, kötések |  |  | x | x | x |
|  |  | Generátor, fesz. szabályzó |  |  |  |  | x |
|  |  | Savszint |  |  |  | x | x |
|  |  | Sav fajsúly |  |  |  | x | x |
|  |  | Izzítógyertyák |  |  |  | x | x |
|  |  | Pivk-up, minigenerátor |  |  |  | x | x |
|  |  | Érzékelők, határérték kapcsolók |  |  |  |  | x |
| Generátor | Ellenőrzés | Szellőzőnyílások |  |  |  | x | x |
|  |  | Csatlakozások, kötések |  |  |  | x | x |
|  |  | Csapágy-axiális holtjáték |  |  |  |  | x |
|  | Kenés | Csapágy |  |  |  |  | x |
| Kapcsoló egység | Ellenőrzés | Vezetékek, kapcsolók |  |  | x | x | x |
|  |  | Melegedés |  |  |  |  | x |
|  |  | Kézi kapcsoló |  |  |  | x | x |
|  |  | Hálózati főkapcsoló |  |  |  | x | x |
|  |  | Dízel főkapcsoló |  |  |  | x | x |
| Üzem | Próba | Terheletlen próba |  | x | x | x | x |
|  |  | Terheléses próba |  |  | x | x | x |

2.  sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a tervezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3. sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

Ajánlattételi lap

„Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elemek:

| Féléves nettó karbantartási díj (Ft/félév) | …………..(Ft/félév) |
| --- | --- |
| Rezsi óradíj nettó (Ft/óra) | ...………..(Ft/óra) |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4. sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása” tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

Ellenőrző lista

1. Tartalmi követelmények

| Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet) |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet) |  |
| Nyilatkozat kizáró okokról (4. sz. melléklet) |  |
| Alkalmassági kritériumok (7. sz. melléklet) (referencia, önéletrajz és összeférhetetlenség)) |  |
| Teljességi nyilatkozat (6. sz. melléklet) |  |
| Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata |  |

2. Formai követelmények

| 2 példány (1 eredeti papír alapú és 1 digitális) |  |
| --- | --- |
| Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen |  |
| Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni |  |
| Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell |  |
| Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. |  |

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében

| Féléves nettó karbantartási díj (Ft/félév) | …………..(Ft/félév) |
| --- | --- |
| Rezsi óradíj nettó (Ft/óra) | ...………..(Ft/óra) |

ajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

7.sz. melléklet

1. számú dokumentum

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév) a

Beszerzési Hírlevélben és a MÁV csoport honlapján való meghirdetéstől visszafelé számított  3 évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük (legalább 6.000.000,- (azaz hat millió) forint értékű vasúti területen  végzett aggregátorok karbantartási, vagy javítási tevékenységre vonatkozó referencia)

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje (év) | Teljesítés időtartama (nap) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 17895/2017/MAV iktsz. „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet

2. számú dokumentum

Ajánlattevő SZAKEMBEREINEK bemutatása

Nyilatkozat

szakemberek bevonásáról

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek felsorolása

Alulírott, mint a(z) ...................................................... vállalkozó a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása” tárgyban indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjában rögzített alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a szerződés teljesítésébe kívánom bevonni:

| Alkalmassági feltétel megjelölése a felhívás 5.2. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően | Szakember neve, képzettség, végzettség megjelölése és a projekt keretében betöltött szerepköre |
| --- | --- |
| Az Ajánlattevőnek a munkavégzéshez rendelkeznie kell: - min. 1 fő gépészmérnök, aki rendelkezik 5 év gyakorlattal az aggregátorok és berendezéseinek szerelésében, javításában és vizsgálatában, - min. 1 fő olyan villamossági szerelő (technikus vagy műszerész) szakember, aki rendelkezik 5 év gyakorlattal az aggregátorok villamos berendezéseinek szerelésében, javításában és vizsgálatában, - min 1 fő olyan autószerelő vagy gépész végzettségű szakember, aki rendelkezik 5 éves gyakorlattal a dízel és benzin üzemű robbanómotor szerelésében, javításában és vizsgálatában, - min. 1 fő olyan technikus vagy lakatos végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 5 éves gyakorlattal biztosítóberendezés szerelésben, üzembe helyezésben és vizsgálatában. |  |

A képzettségemnek és egyéb adataimnak részletes bemutatását az ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajz tartalmazza.

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételben csatolom az alábbi dokumentumokat:

- szakmai önéletrajz,

- a képzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at egyszerű másolatban.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(vállalkozó)

szakmai önéletrajz

| SZEMÉLYES ADATOK |
| --- |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Állampolgárság: |  |
| Lakcím: |  |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |

| FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK BEMUTATÁSA (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Mettől meddig (év) | Foglalkoztatás formája, Foglalkoztató megnevezése, ellátott feladat |

| SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| A beszerzés tárgya szerinti releváns korábbi projektek | Projekt Megrendelőjének adatai (név, cím, kapcsolattartó és elérhetőségei) | Szakmai tapasztalat megszerzésének helye és ideje (év/hónap) | Mely jogviszony alapján történt a tevékenység elvégzése | Végzett tevékenység részletes bemutatása |
| NYELVISMERET (A KÖZÖS EURÓPAI LÉPTÉKRE ÉPÜLŐ ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT ALAPJÁN – A1, A2, B1, B2, C1, C2) |
| Szövegértés | Beszéd | Írás |

Vállalom, hogy ………………………….Ajánlattevő nyertessége esetén feltétel nélkül rendelkezésre állok az Ajánlatkérő által az „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása

” tárgyú beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében az Ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt.

Kijelentem, hogy az Ajánlatkérő által az „Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szüksége szerinti javítása

” tárgyú beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonyom, amely a jelen eljárás alapján kötendő szerződés szerinti kötelezettség teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………..

Szakember saját kezű aláírása

7. sz. melléklet

3. számú dokumentum

Ajánlattevő műszaki felszereltségének bemutatása

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Funkció | Darabszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Alulírott kijelentem, hogy nyertességem esetén a megjelölt telephely a szerződés teljesítéséhez, a munkavégzéshez megfelelő állapotban rendelkezésre áll.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7. sz. melléklet

4. számú dokumentum

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

# Footnotes

Ajánlattevőnek nem kötelező jelen iratminta alkalmazása, azonban mindenképp olyan önéletrajzot kell csatolni az ajánlathoz, amely tartalmát tekintve megfelel az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározottaknak (név, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése, gyakorlat megjelölése), és abból az alkalmasság megállapítható.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.4. pontjának megfelelően.