**MÁV Zrt.**

**A j á n l a t t é t e l i f e l h í v á s**

**32703/2017/MAV**

**1./ Az ajánlatkérő neve:**

**MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszáma: 10201006-50080399

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.

Adószáma: 10856417-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 10856417-5221-114-01

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042272

Kapcsolattartó/Beszerző: dr. Sándor Balázs

Telefon: 06/30-599-6458

Fax: 06/1 511 7526

Email: sandorba@mav.hu

**2./ Ajánlatkérés alapvető adatai**

**2.1. Az ajánlatkérés tárgya:**

**„1 db MÁV 10 kV-os kábel javítása a Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt”**

**2.2. Teljesítés helye:** Budapest, Laczkovics utca, GPS koordináták a műszaki tartalomban

**2.3. Szerződés meghatározása:**

Vállalkozási szerződés

**2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje:**

A szerződés mindkét Fél általi aláírás napjától számított 11 hónapig hatályos.

**2.5.1. Szerződéses feltételek**

A MÁV Zrt előleget nem biztosít, s egyéb a szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli és nem ad fizetési biztosítékot.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó bankszámlaszámára.

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk-ban meghatározott feltételekkel.

Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 24 hónapos jótállást vállal.

**2.5.2. Kötbér, biztosítékok**

* + - 1. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.
      2. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja. Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.
      3. A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki.
      4. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a nettó Vállalkozói Díj 2.5.2.5. pont szerinti mértékét számítja fel kötbérként. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 20%-át.
      5. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítés véghatáridejét, akkor Napi 1 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozási Díj nettó értéke. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni.
      6. A Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.
      7. Amennyiben a Munka nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, vagy Vállalkozó teljesítése egyebekben a jelen pontokban foglaltakon kívül bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a nettó Vállalkozói Díj összegének 20 %-a. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni.
      8. Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 30 Napon belül teljesíteni. Megrendelő a kötbér összegét egyoldalú nyilatkozatával Vállalkozó számlájának kifizetésekor pénzügyileg beszámíthatja.
      9. A 2.5.2.2 pontban szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.
      10. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

**3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók**

**3.1. Az ajánlattétel határideje:**

**2017.augusztus 14. 10:00 óra**

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

**Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „1 db MÁV 10 kV-os kábel javítása a Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt” megjelöléssel.**

**3.2. Az ajánlat benyújtásának címe**:

Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda, 1087 Budapest,

Könyves Kálmán krt. 54–60. III/371. szoba

Címzett: dr. Sándor Balázs

Telefon: +36-30-599-6458

E-mail: sandorba@mav.hu

Fax: +36-1-511-7526

**3.3.** **Többváltozatú ajánlat nem tehető.**

**4./ Az elbírálás szempontja:**

A bírálatnál kiemelt szempontok:

Összességében legelőnyösebb ajánlat, bírálati szempontok:

* ajánlati ár (súlyszám: 50 %)
* A hibajavítás módja papírszigetelésű páncélozott kábellel történik-e (súlyszám: 50%)

Bírálat módszere:

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 1-10 pont.

Értékelési rendszer: az ajánlati ár tekintetében: fordított arányosítás, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P= | Alegjobb | ×(Pmax-Pmin)+Pmin |  |
| Avizsgált | ahol: |

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa,

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Értékelési rendszer a „A hibajavítás módja papírszigetelésű páncélozott kábellel történik-e” bírálati szempont esetében: pontkiosztásos. 10 pontot kap, aki papírszigetelésű páncélozott kábellel kívánja a hibajavítást elvégezni, aki nem ezzel a módszerrel, az 0 pontot kap.

Az egyes értékelési szempontokra adott pontszámok ezután súlyszámukkal felszorzásra, majd a többi értékelési szempontra kapott pontszámmal összeadásra kerülnek.

Az ajánlatkérő két tizedes jegyig kerekíti az ajánlatokat, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

# 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

## 5.1. Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásnak a MÁV Csoport honlapján való megjelentetésétől visszafelé számított 3 évben legalább nettó 2 millió Ft értékű, befejezett, középfeszültségű illetve (és/vagy) nagyfeszültségű kábel hibaelhárítására vonatkozó referenciával, vagy legalább az alábbi befejezett, középfeszültségű illetve (és/vagy) nagyfeszültségű hálózat hibaelhárítására vonatkozó referenciával:

- 2 db középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű kábelhiba hely meghatározás,

- 2 db középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű kábelhiba helyreállítás.

**5.2 A szakmai alkalmasság igazolásának módja**

**M1) alkalmassági követelmény igazolása:** Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kitöltött referencia nyilatkozatot (6. sz. melléklet)

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a szakmai alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

## 6./ Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (*8. sz. melléklet*).

## 7./Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő és alvállalkozó, aki:

* + végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
  + tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  + gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  + egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
  + a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
  + három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
  + korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

**Igazolás módja:** ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.(7. számú melléklet)

**8./ Ártárgyalás**

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével ártárgyalást tartson.

Ajánlatkérő az ártárgyalásra szóló meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére egyidejűleg megküldi az ajánlattételi határidőt követően.

Az ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg.

Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének.

A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak az általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az ártárgyaláson megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti arányban kerülnek csökkentésre.

**9./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei**

**9.1. Az ajánlatokat** magyar nyelven, **2 példányban (1 eredeti és 1 digitális) egy db zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, *„*1 db MÁV 10 kV-os kábel javítása a Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt*”.*** Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

**9.2.** Ajánlatkérő elvárja, hogy az **ajánlati ár** a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat **nettó magyar forintban** (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

**9.3.** Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

**9.4.** Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

**9.5.** Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja *(lásd 2. sz. melléklet)*

**9.6.** Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet).

**9.7.**  Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk 4*. sz. Mellékletként*)

**9.8.** Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint *kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult* írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.

**9.9.** Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet)

**10./ Egyéb információk**:

**10.1.** Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

**10.2.** A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat felszámítására jogosult.

**10.3.** Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.

**10.4.** Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

**10.5.** Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

**10.6.** Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

**10.7.** Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>)

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: <http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>

*Mellékletek:*

1. Műszaki tartalom
2. Ajánlattevői nyilatkozat minta
3. Ajánlattételi lap minta
4. Ellenőrző lista
5. Teljességi nyilatkozat
6. Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai
7. Nyilatkozat kizáró okokról
8. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

**…………………………………**

**dr. Kovács Krisztián**

**irodavezető**

**Pályavasúti beszerzési**

**igazgatóság**

**EVBI**

1. sz. melléklet

image3291

**Műszaki Tartalom**

**MÁV Zrt.**

**2017.**

* 1. A beszerzés tárgya:

1 db MÁV 10 kV-os kábel javítása a Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt.

* 1. Összefoglaló adatok:

A beszerzés:

* + 1. tárgya: kábelhiba javítása
    2. (CPV-kódja): 50000000-5
    3. mennyisége (naturáliákkal): 1 db
    4. ellenértéke (becsült értéke): max.: 5 500 000.- Ft+ÁFA
    5. időtartama: hatálybalépéstől számított 11 hónap
  1. Részletes adatok:

A kábelhiba helye: Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt, a XIX. MÁV 10/0,4 kV-os transzformátor állomás mellet közterületen, ahol információink szerint más közmű szolgáltatók berendezései is találhatók. GPS koordináta: 47.468000, 19.070807

A kábel típusa a meghibásodás helyén: SZRPKMVB 3x95 12/20 kV

Az út alatt 2 db új 200-as átmérőjű acél védőcső létesítés 160-as átmérőjű műanyag béléscsővel. A kábel hiba kijavítása történhet telített papírszigetelésű páncélozott kábel vagy NA2XS(F)2Y 3x 1x150 kábel betoldásával.

Az ajánlatok értékelésekor preferált a telített papírszigetelésű páncélozott kábellel történő hibajavítás!

Telített papírszigetelésű páncélozott kábel betoldása esetén a kábelvezető ér keresztmetszetnek rézvezető esetén 95 mm2 - 150 mm2 közöttinek kell lennie. A kábelvezető ér keresztmetszetnek alumíniumvezető esetén 150 mm2 -nek kell lennie.

Ajánlattételkor mindkét kábeltípussal történő helyreállításra lehet ajánlatott adni.

A kivitelezéskor elvégzendő feladatok:

* Kiviteli terv készítése, közműegyeztetéssel, szükséges engedélyek, üzemeltetői (MÁV Zrt. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest Energiaellátási Főnökség) jóváhagyás beszerzésével. (Preferált az eredeti kábelnyomvonal megtartása).
* A kiviteli terv készítéséhez szükséges meglévő kábel nyomvonal meghatározása.
* A munkálatok elvégzése, az engedélyezett kiviteli terv alapján.
* Megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása.

Műszaki követelmények:

* Az út alatt 2 db új 200-as átmérőjű acél védőcső létesítés vonatkozó szabványoknak megfelelően 160-as átmérőjű műanyag béléscsővel, a szükséges útfelbontással, és annak a vonatkozó szabványok és előírások szerinti helyreállításával.
* Kötési gödör létesítése. Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül.
* Kábelvonal műszeres azonosítása.
* A kábelszakasz szerelés előtti vizsgálata. Beépítendő kábelszakaszon a vonatkozó szabványok által előírt vizsgálatok elvégzése jegyzőkönyv készítése, és átadása az üzemeltető részére.
* Szükség szerint a hibás kábelszakasz bontása, vagy az olajfolyást meggátló szerelvénnyel történő lezárása.
* A veszélyes hulladékként keletkező telítet papír szigetelésű kábelek kezeléséről, elszállításáról, és leadásáról hatóságilag előírt módon a kivitelező vállalkozónak kell gondoskodnia (a keletkezett hulladék telitett papírszigetelésű kábeleket nem a MÁV részére kell leadni).
* Kábel betoldása. Középfeszültségű kábelösszekötés(ek) készítése
* Abban az esetben, ha kábelhiba javítása NA2XS(F)2Y 3x 1x150 kábel betoldásával történik akkor a meglévő kábel cseréjét a XIX. MÁV 10/0,4 kV-os transzformátor állomásig (a transzformátor állomásban lévő olajos végelzáróval bezárólag) kell megvalósítani, a kábel feszültségszintje 6/10 kV vagy 12/20 kV lehet.
* Földvisszatöltés, kábelárokba és kötési gödrökbe tömörítéssel
* Szükséges szakfelügyeltek megrendelése
* A javított kábel üzembe helyezés előtti vonatkozó szabványok szerinti vizsgálata
* Mérési jegyzőkönyv készítése és átadása, nyomtatott és digitális formában.
* A betoldott kábel nyomvonal GPS koordinátáit (EOV) ki kell mérni, és az ez alapján készült listát és dwg formátumú nyomvonal rajzot a megvalósulási dokumentáció részeként az üzemeltető részére át kell adni.
* Megvalósulási dokumentáció készítése.

A kivitelezéskor be kell tartani a vonatkozó műszaki és biztonsági előírások, szabványok, különös tekintettel az MSZ 13207:2000 előírásait.

A kivitelező vállalkozónak a kábel takarása előtt takarási engedély kiadását kell kérni a MÁV Zrt. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest Energiaellátási Főnökség (továbbiakban EF) illetékes képviselőjétől. A kábel takarása a EF illetékes képviselőjének helyszíni ellenőrzése alapján kiállított takarási engedély kiadása után lehetséges.

A kivitelezési munkálatok az EF szakfelügyelet mellett végezhetőek, ezt a szakfelügyeletet az EF díjtalanul biztosítja a nyertes Vállalkozó részére. A kivitelezőnek a szakfelügyeletet a munkálatok idejére, a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal meg kell rendelnie az EF-től (Cím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 2-4., Tel./Fax: 1/313-0086, e-mail: [bp-keleti.ea@mav.hu](mailto:bp-keleti.ea@mav.hu), [szecsi.laszlone@mav.hu](mailto:szecsi.laszlone@mav.hu))

Igényt, az ajánlattétel előtti bejárásra, minimum 3 munkanappal a bejárás tervezett időpontja előtt kell jelezni e-mailben és telefonon a felelős személyek (kapcsolattartók) részére.

Kapcsolattartóink: Czombos Gábor mester                      tel: 06 30 5353-273

e-mail: czombos.gabor@mav.hu

       Pásthy Béla László szakaszmérnök   tel: 06 30 2778-378

e-mail: pasthy.bela.laszlo@mav.hu

Teljesítési határidő a szükséges engedélyekkel rendelkező kiviteli terv elkészítésére a szerződés megkötésétől számított kilenc hónap.

Teljesítési határidő a kivitelezésre a munkaterület átadás után két hónap.

2.sz. melléklet

**Ajánlattételi nyilatkozat minta**

**A j á n l a t t e v ő i n y i l a t k o z a t**

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **32703 /2017/MAV**  ***„*1 db MÁV 10 kV-os kábel javítása a Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

**Ajánlattételi lap minta**

**A j á n l a t t é t e l i l a p**

**„1 db MÁV 10 kV-os kábel javítása a Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt”**tárgyú beszerzési eljárásban

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):**

**Levelezési címe:**

**Telefon: Telefax: E-mail:**

**Értékelésre kerülő tartalmi elem:**

Nettó ellenszolgáltatás összege:

…………………….,-Ft

A hibajavítás módja papírszigetelésű páncélozott kábellel történik-e: igen/nem

(a megfelelő válasz aláhúzandó)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

**Ellenőrző lista**

1. **Tartalmi követelmények**

|  |  |
| --- | --- |
| Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése) |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet) |  |
| Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet) |  |
| Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet) |  |
| Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai (6. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet) |  |
| Összeférhetetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet) |  |
| Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. |  |
| Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata |  |

**2. Formai követelmények**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 példány (1 eredeti és 1 digitális) |  |
| Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen |  |
| Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni |  |
| Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell |  |
| 1 db zárt, cégjelzéses boríték, címmel ellátva |  |

5.sz. melléklet

**Teljességi nyilatkozat**

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

*6.sz. melléklet*

**R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t**

Alulírott……………..…mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév) **az ajánlattételi felhívás tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A szerződést kötő másik fél megnevezése** | **A szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen)** | **Ellenszolgáltatás nettó összege** | **Teljesítés ideje (év)** | **Teljesítés időtartama**  **(nap)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 32703/2017/MAV iktsz. ***„*1 db MÁV 10 kV-os kábel javítása a Budapest IX. ker. Laczkovics utca alatt*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet

**Nyilatkozat kizáró okokról**

Alulírott …………………………………………………………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Az alábbiakban részletezett kizáró okok Vállalkozásunkkal, illetve az igénybe vett alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn:

* + végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
  + tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  + gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  + egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
  + a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
  + három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
  + korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

8. számú melléklet

**Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről**

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja] szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:……………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |