## Munka1
Vizsgálandó eszközök | Vizsgálatok száma egy évre vonatkoztatva | Vizsgálandó eszközök darabszáma (db)
Kézi gázhegesztő és vágó készülékek és tartozékaik vizsgálata (27+23 db) /pisztoly (égő), gumitömlő, biztonsági szerelvények, palackok nyomáscsökkentők vizsgálata/ | 4 | 50
CNC vezérlésű lángvágó berendezés és tartozékai vizsgálata | 4 | 1
CNC vezérlésű lángvágó berendezés központi gázellátó hálózat szerelvényeinek vizsgálata és csővezeték gáztömörség vizsgálata | 1 | 1
CNC vezérlésű lángvágó berendezés központi gázellátó hálózati csővezeték szerkezeti vizsgálata és szerkezeti nyomáspróbája | Háromévente egyszer | 1
32 db fogyóelektródás védőgázos hegesztő berendezés (MIG/MAG) /berendezések kalibrálása, validálása, érintésvédelmi vizsgálat és a gázellátó rendszer vizsgálata (nyomáscsökkentők és tömlők vizsgálata) az MSZ EN ISO 3834-5 és MSZ EN 15085 előírása szerint/ | 1 | 32
1 db AWI hegesztő berendezés /berendezések kalibrálása, validálása, érintésvédelmi vizsgálat és a gázellátó rendszer vizsgálata (nyomáscsökkentők és tömlők vizsgálata) az MSZ EN ISO 3834-5 és MSZ EN 15085 előírása szerint/ | 1 | 1
5 db inverteres ívhegesztő berendezés /berendezések kalibrálása, validálása, érintésvédelmi vizsgálat és a gázellátó rendszer vizsgálata (nyomáscsökkentők és tömlők vizsgálata) az MSZ EN ISO 3834-5 és MSZ EN 15085 előírása szerint/ | 1 | 5
2 db plazma vágó berendezés /berendezések kalibrálása, validálása, érintésvédelmi vizsgálat és a gázellátó rendszer vizsgálata (nyomáscsökkentők és tömlők vizsgálata) az MSZ EN ISO 3834-5 és MSZ EN 15085 előírása szerint/ | 1 | 2