Tisztelt Ajánlattevő!

A **„Kerepesi 14. KÖFI központ harmadik független betáplálás létesítése”** tárgyú eljárásban az alábbi kérdés érkezett:

A tárgyi kiírás műszaki leírásában szerepel, hogy az átkapcsoló automatikák bent vannak az elosztó szekrényben.

* Annak kiépítése mikor valósult meg?
* Ki volt a kivitelező, aki ezt átadta a MÁV Zrt. részére?
* Amennyiben nem valósult meg, annak költségével kell-e számolni?

**Válasz:**

Az átkapcsoló automatika kiépítésével nem kell számolni, az 2019 évben megépült.

A kivitelező ugyanaz volt, aki a Kerepesi út 14. szám alatti elosztószekrényt építette.